## Questionnaire
Запрос на | илоскреб с периферийным приводом с вращающимся мостом
Информация о заказчике |  |  |  | RUS | Бытовые | AISI 304 | илоскреб с центральным приводом с неподвижным мостом | 16 | Реконструкция | - | - | - | Бетон | - | AISI 304 | По стандарту ЭКОТОН
Заказчик |  | Контактное лицо |  | Выберите | Промышленные | AISI 304L | илоскреб с периферийным приводом с вращающимся мостом | 18 | Новое строительство | - | - | - | Металл | - | AISI 304L | DIN 19558, тип А
Наименование объекта |  | Телефон |  | Пожалуйста заполните |  | AISI 316 | илосос с периферийным приводом с вращающимся мостом | 20 |  | - | - | - |  | - | AISI 316 | DIN 19558, тип В
Страна |  | Email |  |  |  | AISI 316L |  | 24 | Первичный |  |  | - |  | - | AISI 316L | Индивидуальное исполнение
- |  | Дата заполнения |  |  |  | AMg3 (алюминиевый сплав) | Да | 28 | Вторичный |  |  |  |  | - | Горячеоцинкованная сталь
Основная информация | [5 empty] | Бетон | Нет | 30 | Илоуплотнитель |  |  |  | - | - | Окрашенная конструкционная сталь
Тип отстойника |  |  | Материал чаши |  |  | Окрашенная конструкционная сталь |  | 33 | AISI 304 |  |  | Стальное колесо с полиуретановым покрытием | - |  | AMg3 (алюминиевый сплав)
Диаметр отстойника, м | [5 empty] | Другое (указать) |  | 40 | AISI 304L | Требуется | Требуется | Стальное колесо с пневматической шиной | - |  | Другое (указать)
Тип сточных вод |  |  | Вид промышленности |  | Да | Наружное | Задний привод | 50 | AISI 316 | Не требуется | Не требуется | Стальное колесо с цельнолитой резиновой шиной | - | -
|  |  | Уточните источник образования стоков |  | Нет | В помещении | Полный привод | 54 | AISI 316L |  | Существует | Стальное колесо | - | -
Характеристики сточных вод | Уровень pH | [5 empty] | Передний привод | Другое (указать) | Окрашенная конструкционная сталь | - |  | Сверху |  | -
| Хлориды, мг/л | [7 empty] | Другое (указать) | - |  | Снизу |  | -
[6 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
-
Тип строительства
Наличие типового проекта |  |  | -
Приводная тележка |  |  | Мотор редуктор |  |  |  |  | Монтируемый вал
Движение тележки |  |  | Тип колеса |  | - | - | - | Мотор-колесо
Материал моста |  |  |  |  | - | - | - | Движение по борту емкости
Дополнительное оборудование * | Дефлектор |  |  |  | - | - | - | Движение по рельсу
| Подающая труба |  |  |  | - | - | -
| Система сбора плавающих |  |  |  | - | - | -
| Лоток для сбора осветленной воды |  |  |  | - | -
Перелив зубчатый
Полупогружная доска
Очиститель дорожки
Кромкоочиститель
Освещение моста
Автоматизация
Шкаф управления
Расположение шкафа управления
Приводы ** | Исполнение (IP)
Требования по взрывозащите (EX): класс/зона (указать ГОСТ, IEC или иное)
Другая важная информация
* Более подробная информация по дополнительному оборудованию указана ниже.
** Регулировка скорости движения - от частотного преобразователя.
*** Пожалуйста приложите чертежи и другие исходные данные к опросному листу, а также заполните вкладку Drawings. Это ускорит наш ответ.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## Drawings
|  | Выберите тип оборудования и заполните таблицу | [5 empty] | RU
Выберите
Пожалуйста заполните
Бетонная емкость тип I
[8 empty] | B, мм |  | Прямоугольное
[8 empty] | D1, мм |  | Круглое
D2, мм
D3, мм
D4, мм
D5, мм
D6, мм
D7, мм
[8 empty] | DN | PN
h, мм
H1, мм
H2, мм
H3, мм
H4, мм
H5, мм
H6, мм
H7, мм
a, мм
k1, мм
k2, мм
Тип отверстия для кабеля
Бетонная емкость тип II
B, мм
D1, мм
D2, мм
D3, мм
D4, мм
D5, мм
D6, мм
h, мм
H1, мм
H2, мм
H3, мм
H4, мм
H5, мм
H6, мм
H7, мм
H8, мм
a, мм
k1, мм
k2, мм
s, мм
Тип отверстия для кабеля
Бетонная емкость тип III
B, мм
D1, мм
D2, мм
D3, мм
D4, мм
D5, мм
[8 empty] | DN | PN
h, мм
H1, мм
H2, мм
H3, мм
a, мм
k1, мм
k2, мм
s, мм
ЛОТОК ДЛЯ СБОРА ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ
| Односторонний |  |  | Двусторонний
|  | B, мм | 200 |  |  | A, мм
|  | C, мм |  |  |  | B, мм | 200
|  | Hb, мм | 500 |  |  | C, мм
|  | Hl, мм |  |  |  | Hb, мм | 500
|  | Wl, мм |  |  |  | Hl, мм
|  | h1, мм |  |  |  | Wl, мм
|  | h2, мм |  |  |  | h1, мм
|  | h3, мм |  |  |  | h2, мм
h3, мм
ЗУБЧАТЫЙ ПЕРЕЛИВ
| DIN 19558, тип A |  |  | DIN 19558, тип B
| По стандарту ЭКОТОН |  |  | Индивидуальное исполнение
α, °
D, мм
E, мм
h, мм
ОТВОД ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ
| Отверстие в стене отстойника |  |  | Отводящая труба
|  | x, мм |  |  |  | x, мм
|  | y1, мм |  |  |  | y, мм
|  | y2, мм |  |  |  | DN
PN
ОТВОД ПЛАВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
x, мм
y, мм
DN
PN

## EN (hidden)
Select the type of equipment and fill in the table
Choice available
Please fill in
Concrete construction type I
[8 empty] | B, mm |  |  | Rectangular
[8 empty] | D1, mm |  |  | Circular
D2, mm
D3, mm
D4, mm
D5, mm
D6, mm
D7, mm
[8 empty] | DN |  | PN
h, mm
H1, mm
H2, mm
H3, mm
H4, mm
H5, mm
H6, mm
H7, mm
a, mm
k1, mm
k2, mm
[8 empty] | Type of the opening for supply cable | 0
Concrete construction type II
B, mm
D1, mm
D2, mm
D3, mm
D4, mm
D5, mm
D6, mm
h, mm
H1, mm
H2, mm
H3, mm
H4, mm
H5, mm
H6, mm
H7, mm
H8, mm
a, mm
k1, mm
k2, mm
s, mm
[8 empty] | Type of the opening for supply cable | 0
Concrete construction type III
B, mm
D1, mm
D2, mm
D3, mm
D4, mm
D5, mm
[8 empty] | DN |  | PN
h, mm
H1, mm
H2, mm
H3, mm
a, mm
k1, mm
k2, mm
s, mm
EFFLUENT LAUNDER
| Unilateral |  |  | Bilateral
|  | B, mm | 200 |  |  | A, mm
|  | C, mm |  |  |  | B, mm | 200
|  | Hb, mm | 500 |  |  | C, mm
|  | Hl, mm |  |  |  | Hb, mm | 500
|  | Wl, mm |  |  |  | Hl, mm
|  | h1, mm |  |  |  | Wl, mm
|  | h2, mm |  |  |  | h1, mm
|  | h3, mm |  |  |  | h2, mm
h3, mm
V-NOTCH WEIR
| DIN 19558, type A |  |  | DIN 19558, type B
| EKOTON standard |  |  | Individual design
α, °
D, mm
E, mm
h, mm
DISCHARGE FROM EFFLUENT LAUNDER
| Opening in the wall of the clarrifier |  |  | Effluent pipe
|  | x, mm |  |  |  | x, mm
|  | y1, mm |  |  |  | y, mm
|  | y2, mm |  |  |  | DN
PN
SCUM DISCHARGE
x, mm
y, mm
DN
PN

## RU (hidden)
Выберите тип оборудования и заполните таблицу
Выберите
Пожалуйста заполните
Бетонная емкость тип I
[8 empty] | B, мм |  |  | Прямоугольное
[8 empty] | D1, мм |  |  | Круглое
D2, мм
D3, мм
D4, мм
D5, мм
D6, мм
D7, мм
[8 empty] | DN |  | PN
h, мм
H1, мм
H2, мм
H3, мм
H4, мм
H5, мм
H6, мм
H7, мм
a, мм
k1, мм
k2, мм
[8 empty] | Тип отверстия для кабеля | 0
Бетонная емкость тип II
B, мм
D1, мм
D2, мм
D3, мм
D4, мм
D5, мм
D6, мм
h, мм
H1, мм
H2, мм
H3, мм
H4, мм
H5, мм
H6, мм
H7, мм
H8, мм
a, мм
k1, мм
k2, мм
s, мм
[8 empty] | Тип отверстия для кабеля | 0
Бетонная емкость тип III
B, мм
D1, мм
D2, мм
D3, мм
D4, мм
D5, мм
[8 empty] | DN |  | PN
h, мм
H1, мм
H2, мм
H3, мм
a, мм
k1, мм
k2, мм
s, мм
ЛОТОК ДЛЯ СБОРА ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ
| Односторонний |  |  | Двусторонний
|  | B, мм | 200 |  |  | A, мм
|  | C, мм |  |  |  | B, мм | 200
|  | Hb, мм | 500 |  |  | C, мм
|  | Hl, мм |  |  |  | Hb, мм | 500
|  | Wl, мм |  |  |  | Hl, мм
|  | h1, мм |  |  |  | Wl, мм
|  | h2, мм |  |  |  | h1, мм
|  | h3, мм |  |  |  | h2, мм
h3, мм
ЗУБЧАТЫЙ ПЕРЕЛИВ
| DIN 19558, тип A |  |  | DIN 19558, тип B
| По стандарту ЭКОТОН |  |  | Индивидуальное исполнение
α, °
D, мм
E, мм
h, мм
ОТВОД ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ
| Отверстие в стене отстойника |  |  | Отводящая труба
|  | x, мм |  |  |  | x, мм
|  | y1, мм |  |  |  | y, мм
|  | y2, мм |  |  |  | DN
PN
ОТВОД ПЛАВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
x, мм
y, мм
DN
PN

## ENG (hidden)
Request for | илоскреб с периферийным приводом с вращающимся мостом |  |  |  |  | Тип сточных вод
Project information |  |  |  |  | ENG | Municipal | AISI 304 | centrally driven sludge scraper with a fixed bridge | 16 | Reconstruction | - | - | - | Concrete | - | AISI 304 | EKOTON standard
Customer |  | Contact person |  |  | Choice available | Industrial | AISI 304L | peripherally driven sludge scraper with a rotating bridge | 18 | New project | - | - | - | Metal | - | AISI 304L | DIN 19558, type A
Object name |  | Phone |  |  | Please fill in |  | AISI 316 | peripherally driven sludge suction mechanism with a rotating bridge | 20 |  | - | - | - |  | - | AISI 316 | DIN 19558, type B
Country |  | Email |  |  |  |  | AISI 316L |  | 24 | Primary |  |  | - |  | - | AISI 316L | Individual design
Deadline for the offer |  | Request date |  |  |  |  | AMg3 (Aluminum alloy) | Yes | 28 | Secondary |  |  |  |  | - | Hot dip galvanized steel
Basic information | [6 empty] | Concrete | No | 30 | Thickener |  |  |  | - | - | Painted carbon steel
Type of the clarifier |  | 0 | Material of the tank | 0 |  |  | Painted carbon steel |  | 33 | AISI 304 |  |  | Polyurethane coated steel rim | - |  | AMg3 (Aluminum alloy)
Diameter of the clarifier, m |  | 0 |  |  |  |  | Other (indicate) |  | 40 | AISI 304L | Required | Required | Steel rim with pneumatic tyre | - |  | Other (indicate)
Type of wastewater |  | 0 | Type of industry |  |  | Yes | Outdoor | Rear-wheel drive | 50 | AISI 316 | Not required | Not required | Steel rim with solid rubber tyre | - | -
|  |  | Specify wastewater sourсes |  |  | No | Indoor | All-wheel drive | 54 | AISI 316L |  | Existing | Steel wheel | - | -
Wastewater characteristics | pH | [6 empty] | Front-wheel drive | Other (indicate) | Painted carbon steel | - |  | Top |  | -
| Chloride, mg/l | [8 empty] | Other (indicate) | - |  | Bottom |  | -
[7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
-
Type of the project |  | 0
Availability of a design project |  | 0
Traction trolley |  | 0 | Gearmotor | [5 empty] | Shaft-mounted
Trolley movement |  |  | Wheel type |  |  | - | - | - | In-wheel motor
Material of the bridge |  | 0 |  |  |  | - | - | - | Along a tank wall
Additional equipment * | Central inlet well | 0 |  |  |  | - | - | - | Along a rail
| Inlet pipe | 0 |  |  |  | - | - | -
| Scum removal system | 0 |  |  |  | - | - | -
| Effluent launder | 0 |  |  |  | - | -
| V-notch weir | 0
| Scum baffle | 0
| Track cleaner | 0
| Weir cleaner | 0
| Lighting | 0
Automation
Control cabinet |  | 0
Location of control cabinet |  | 0
Gearmotors ** | Ingress protection rating (IP)
Explosion protection (EX): class/zone
Supply of electric cables |  | 0
Other relevant information
* Detailed information about additional equipment is presented below. | [5 empty] | Расход сточных вод Q, л/с | Q макс: |  |  | Количество граблин: |  |  | Решетка винтовая отжимная РВО | -
** Regulation of a rotational speed by a frequency converter. | [6 empty] | Q мин: |  |  | Высота выгрузки, мм: |  |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Параметры сети
*** Please fill in Drawings sheet, attach the drawings and any other initial information to the completed questionnaire. | [6 empty] | Q ср: | - |  | Радиус поворота, мм: |  |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Параметры сети
[6 empty] | Подключение к вентиляции | Диаметр, мм:
[6 empty] | Система управления | Шкаф управления | Да | Уровень автоматизации | Да | Наименование шкафа управления
- | [7 empty] | Нет | - | Нет | -
- | [5 empty] | Уровень автоматизации | При подаче сточных вод
- | [5 empty] | -
- | 0 |  |  |  |  | Мотор-редуктор | IP55
IP56
- | [6 empty] | IP65
- | [6 empty] | IP66
- | [6 empty] | IP67
- | 0 |  |  |  |  | Взрывобезопасность, EX | Да | Класс
[7 empty] | Нет | -
- | [6 empty] | Да | Группа
- | 0 | [5 empty] | Нет | -
- | 0 |  |  |  |  | Прочее
-
-
-
-
- | 0
-
-
-
-
- | 0
-
- | 0
-
- | -
-
- |  | 0

## RUS (hidden)
Запрос на | илоскреб с периферийным приводом с вращающимся мостом |  |  |  |  | Тип сточных вод
Информация о заказчике |  |  |  |  | RUS | Бытовые | AISI 304 | илоскреб с центральным приводом с неподвижным мостом | 16 | Реконструкция | - | - | - | Бетон | - | AISI 304 | По стандарту ЭКОТОН
Заказчик |  | Контактное лицо |  |  | Выберите | Промышленные | AISI 304L | илоскреб с периферийным приводом с вращающимся мостом | 18 | Новое строительство | - | - | - | Металл | - | AISI 304L | DIN 19558, тип А
Наименование объекта |  | Телефон |  |  | Пожалуйста заполните |  | AISI 316 | илосос с периферийным приводом с вращающимся мостом | 20 |  | - | - | - |  | - | AISI 316 | DIN 19558, тип В
Страна |  | Email |  |  |  |  | AISI 316L |  | 24 | Первичный |  |  | - |  | - | AISI 316L | Индивидуальное исполнение
- |  | Дата заполнения |  |  |  |  | AMg3 (алюминиевый сплав) | Да | 28 | Вторичный |  |  |  |  | - | Горячеоцинкованная сталь
Основная информация | [6 empty] | Бетон | Нет | 30 | Илоуплотнитель |  |  |  | - | - | Окрашенная конструкционная сталь
Тип отстойника |  | 0 | Материал чаши | 0 |  |  | Окрашенная конструкционная сталь |  | 33 | AISI 304 |  |  | Стальное колесо с полиуретановым покрытием | - |  | AMg3 (алюминиевый сплав)
Диаметр отстойника, м |  | 0 |  |  |  |  | Другое (указать) |  | 40 | AISI 304L | Требуется | Требуется | Стальное колесо с пневматической шиной | - |  | Другое (указать)
Тип сточных вод |  | 0 | Вид промышленности |  |  | Да | Наружное | Задний привод | 50 | AISI 316 | Не требуется | Не требуется | Стальное колесо с цельнолитой резиновой шиной | - | -
|  |  | Уточните источник образования стоков |  |  | Нет | В помещении | Полный привод | 54 | AISI 316L |  | Существует | Стальное колесо | - | -
Характеристики сточных вод | Уровень pH | [6 empty] | Передний привод | Другое (указать) | Окрашенная конструкционная сталь | - |  | Сверху |  | -
| Хлориды, мг/л | [8 empty] | Другое (указать) | - |  | Снизу |  | -
[7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
-
Тип строительства |  | 0
Наличие типового проекта |  | 0 | -
Приводная тележка |  | 0 | Мотор редуктор | [5 empty] | Монтируемый вал
Движение тележки |  |  | Тип колеса |  |  | - | - | - | Мотор-колесо
Материал моста |  | 0 |  |  |  | - | - | - | Движение по борту емкости
Дополнительное оборудование * | Дефлектор | 0 |  |  |  | - | - | - | Движение по рельсу
| Подающая труба | 0 |  |  |  | - | - | -
| Система сбора плавающих | 0 |  |  |  | - | - | -
| Лоток для сбора осветленной воды | 0 |  |  |  | - | -
| Перелив зубчатый | 0
| Полупогружная доска | 0
| Очиститель дорожки | 0
| Кромкоочиститель | 0
| Освещение моста | 0
Автоматизация
Шкаф управления |  | 0
Расположение шкафа управления |  | 0
Приводы ** | Исполнение (IP)
Требования по взрывозащите (EX): класс/зона (указать ГОСТ, IEC или иное)
Подвод электропитания |  | 0
Другая важная информация
* Более подробная информация по дополнительному оборудованию указана ниже. | [5 empty] | Расход сточных вод Q, л/с | Q макс: |  |  | Количество граблин: |  |  | Решетка винтовая отжимная РВО | -
** Регулировка скорости движения - от частотного преобразователя. | [6 empty] | Q мин: |  |  | Высота выгрузки, мм: |  |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ1 | Параметры сети
*** Пожалуйста приложите чертежи и другие исходные данные к опросному листу, а также заполните вкладку Drawings. Это ускорит наш ответ. | [6 empty] | Q ср: | - |  | Радиус поворота, мм: |  |  | Решетка винтовая отжимная барабанная РВОБ2 | Параметры сети
Нет
[6 empty] | Подключение к вентиляции | Диаметр, мм:
- | [5 empty] | Система управления | Шкаф управления | Да | Уровень автоматизации | Да | Наименование шкафа управления
- | [7 empty] | Нет | - | Нет | -
- | [5 empty] | Уровень автоматизации | При подаче сточных вод
- | 0 |  |  |  |  | -
[6 empty] | Мотор-редуктор | IP55
- | [6 empty] | IP56
- | [6 empty] | IP65
- | [6 empty] | IP66
- | 0 | [5 empty] | IP67
[6 empty] | Взрывобезопасность, EX | Да | Класс
- | [6 empty] | Нет | -
- | 0 | [5 empty] | Да | Группа
- | 0 | [5 empty] | Нет | -
Прочее
-
-
-
-
- | 0
-
-
-
-
- | 0
-
- | 0
-
- | -
-
- |  | 0